[image: image3.jpg]


  石家庄市静远电子科技有限公司                      普及文件


JYC系列 GPRS DTU实现透明传输的说明

静远电子科技公司的数据终端设备

如果要求每个进行终端开发的人员都熟悉编写TCP/IP协议，会花费费很大的精力和时间。我们把协议内嵌到modem当中，当用户设置好参数之后就能够象使用一根串口线一样在两个终端之间传输数据。网络模型描述如下：

点对点的通信方式：


[image: image1.emf]串口线

远端点 中心处理主机

串口线

无线电发射塔

移动网

络

无线电发射塔

原来的点对点的连接方式

采用

GPRS DTU 

实现的点对点的模型

实际上这条串口线是不存在的，但可以当

作串口线来操作

IBM 

兼容机

IBM 

兼容机


GPRS DTU 实现的点对多点的通信方式：


[image: image2.emf]远端站

IBM 

兼容机

原来的点对多点的连接方式

远端站

远端站

远端站

多串口卡

串口线

采用

 GPRS 

透明

modem 

组成的模型

远端站

中心

串口线

无线电发射塔

移动网

络

无线电发射塔

实际上这条串口线是不存在的，但操作和

多串口操作极为类似

中心机器使用

UDP 

协议，原来的多

串口卡的串口号被远端的

IP

地址所取

代

远端站

远端站

远端站

使用普通

 GPRS modem

，

或有线方式接入


地址：石家庄市建设南大街168号阳光水岸商务楼                               第 2 页 共 2 页
电话：0311—85101385   158 3099 2880

主页：http://www.jycomm.com   邮件：jingykej@yahoo.com.cn

[image: image3.jpg]_1240827605.vsd
IBM 兼容机


无线电发射塔


云图


串口线


远端点


中心处理主机


串口线


移动网络


无线电发射塔


原来的点对点的连接方式


采用GPRS DTU 实现的点对点的模型


实际上这条串口线是不存在的，但可以当作串口线来操作



_1240827367.vsd
IBM 兼容机


长卡


无线电发射塔


云图


远端站


原来的点对多点的连接方式


远端站


远端站


远端站


多串口卡


串口线


采用 GPRS 透明modem 组成的模型


远端站


中心


串口线


移动网络


实际上这条串口线是不存在的，但操作和多串口操作极为类似


中心机器使用UDP 协议，原来的多串口卡的串口号被远端的IP地址所取代


远端站


远端站


远端站


使用普通 GPRS modem，或有线方式接入



